# Лабораторная работа №3.5

### Емельянцев Александр Николаевич

## Генераторы линейно изменяющегося напряжения

### Цель работы

Исследование различных методов получения линейно изменяющегося напряжения, изучение влияния элементов схем генераторов линейно изменяющегося напряжения на коэффициент нелинейности выходного напряжения.

### Лабораторная установка

Состоит из четырех цепей ГЛИН:

- простейшая интегрирующая цепь (R1 + R2) – C2 и интегральная схема D1.1

- генератор со следящей обратной связью на элементе A1

- генератор с токостабилизирующим элементом на транзисторе V4 и D1.2

- автогенератор с отрицательной обратной связью на основе компаратора A2 и интегратора A3

Схема собрана на элементах:

| A1 – 140УД6 | R6 = 68 кОм | R14 = 16 кОм |
| --- | --- | --- |
| A2, A3 – 153УД1А | R7 = 43 кОм | C1 = 2.2 мкФ |
| D1 – К155ЛА8 | R8 = 100 кОм | C2 = 68 нФ |
| V4 – КТ312Б | R9 = 1 кОм | C3 = 0.15 мкФ |
| R1 = 30 кОм | R10 = 10 кОм | C4 = 10 нФ |
| R2 = 100 кОм | R11 = 1 Ом | C5 = 2.2 нФ |
| R3 = 10 кОм | R12 = 27 кОм |  |
| R4 = 4.3 кОм | R13 = 1 кОм |  |
| R5 = 150 кОм |  |  |

### Выполнение работы

4.1.1 Зависимость амплитуды выходного напряжения при изменении R2 на Вых.I и Вых. II

Вых. I (слева) и Вых. II (справа)

R2 = 0

R2 = R2ср

R2 = R2max

Измерить коэффициент нелинейности Kн для RC цепи

ΔU

Uнач = 6 * 0.2 = 0.12 В

ΔU = 3.5 * 0.02 = 0.07 В

Uнач

Kн =  (0.07/0.12)*100% = 58.3 %

4.1.2 Исследовать схему генератора с обратной связью

Измерить Кн и зарисовать осциллограмму при R2 = 0

Кн = 0.008/0.122 = 6.55 %

Изменение амплитуды выходного напряжения при изменении R2

R2 = 0

R2 = R2cp

R2 = R2max

4.2.1 Выходной сигнал для ГЛИН на основе токостабилизирующего элемента

Вых. I R5 = 0

Вых. II R5 = 0

Uнач = 0.08 В

ΔU = 0.006 В

Kн =  (0.006/0.08)*100% = 7.5 %

4.2.2 Исследовать влияние нагрузки на коэффициент нелинейности

Uнач = 0.2 В

ΔU = 0.1 В

Kн =  (01/0.2)*100% = 85 %

4.3 Исследовать работу автогенератора ЛИН

ΔU = 0.5 В

ΔU = 7 В

ΔU = 0.015 В		Uнач = 0.23 В		Kн = 6.5 %

ΔU = 0.005 В		Uнач = 0.22 В		Kн = 2.3 %