- Задание №1

Структурная схема системы автоматического регулирования с сельсинным датчиком представлена на  рис.1. Передаточные функции отдельных звеньев системы имеют следующий вид:

| W1(S)=ktksTsS+1kt | - крутизна характеристики сельсинной схемы; |
| --- | --- |
| ks, Ts | - коэффициент усиления и постоянная времени электронного усилителя переменного тока; |
| W2(S)=kyky | - коэффициент усиления электронного усилителя постоянного тока (УПТ) |
| W3(S)=ktW4(S)=kдвS(1+STдв)kt | - коэффициент усиления оконечного каскада УПТ; |
| W5(S)=1ipkдв, Tдв | - передаточный коэффициент и постоянная во времени электродвигателя; |
| ip | - передаточное число редуктора; |
| W6(S)=kТГkтг | - передаточный коэффициент тахогенератора; |
| W7(S)=δ | - степень ослабления сигнала обратной связи потенциометром; |

Требуется:

Применив метод гармонического  баланса с использованием логарифмических частотных характеристик,  выполнить следующее:

- Исследовать возможность  существования периодических режимов в системе и определить параметры автоколебаний.

- Определить область существования автоколебаний на плоскости параметров

k=ktksip и Ts

- Не изменяя параметров системы, соответствующих указанному варианту задания, синтезировать корректирующее устройство, обеспечивающее:

- уменьшение амплитуды автоколебаний в 2 раза;

- устранение автоколебаний;

- Численные значения параметров:

kt·ks = 20 000 В/рад;

ky = 40; kt = 0.5; kдв = 7 рад/в·с;

iр = 200; kТГ = 1.0 в·с/рад;

Тдв = 0.4 с; Тs = 0.005 с; С = 1.0;

- Характеристика нелинейного элемента (НЭ):

U(y)

0

45°

-C

C

y

- Cтруктура системы управления

- Исходную структурную схему системы управления приведем к расчетной , содержащей нелинейное звено и собранную в единый блок линейную часть

WI(S) = [W1(S)·W5(S) + W6(S)·W7(S)]·W2(S)·W3(S)·W4(S)

- Выведем выражение для эквивалентной амплитудно-фазовой  характеристики (АФХ) нелинейного звена.

- Полагая , что на входе нелинейного звена действует синусоидальный сигнал A (

построим  кривую выходного сигнала  A·sin(wt), построим кривую выходного сигнала f(A·sin(wt))  и разложим его в ряд Фурье.

WЭ(A) = q(A) + jq(A)

Поскольку в данном задании рассматривается  нелинейное звено с однозначной характеристикой, для которой q`(A) = 0, то для данных характеристик WЭ(A) = q(A)

q(A)=1πA02πf(Asinϕ)sinϕ dϕ, ϕ=wtq(A)=2kπ(arcsinCAk+CAk1−C2A2k2) (A>Ck) k=tg45°=1

При амплитудах колебания  входной величины , захватывающих зону насыщения , данное звено заменяется как бы нелинейным звеном с тем меньшим коэффициентом  усиления q(A), чем больше амплитуда.

- Построим  логарифмическую амплитудную характеристику L`(A) = -20·lg(A) гармонически линеаризованного нелинейного звена. При построении этой характеристики по оси абсцисс необходимо откладывать амплитуду в логарифмическом масштабе.

L'(A)=−L(A)=−20lg[2π(arcsinCA+CA1−C2A2)]

Для построения  ЛАХ  нелинейного звена составим таблицу

| CA1−C2A2 arcsinCA M:57.3рад 2π(B+k) 20lgDA | N | M | B | D | L`(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 90° | 1.57 | 1 | 0 |
| 10 | 9.95·10-2 | 5.73° | 0.1 | 0.127 | 17.92 |
| 100 | 9.99·10-3 | 0.573° | 0.01 | 0.0127 | 37.90 |
| 1000 | 9.99·10-4 | 0.057° | 0.001 | 0.00127 | 57.90 |
| 10000 | 9.99·10-5 | 0.005° | 0.0001 | 0.000127 | 77.9 |

- Запишем выражение для амплитудно-фазовой характеристики линейной части системы, обозначив ее W(jw) и построим логарифмическую амплитудно-частотную L(w) = 20·lg(W(jw)) и фазочастотную (w) характеристики линейной части.

W(jw)=(ktksTsS+1⋅1ip+kТГ⋅δ)⋅kykT⋅k∂bS(1+ST∂b)=(200000.005S+1⋅1200+1.0⋅0.5)⋅40⋅0.5⋅7S(1+0.4S)=(1000.005S+1+0.5)140S(1+0.4S)=0.0025S+100.50.005S+1⋅140S(0.4S+1)=0.35S⋅14070S(0.005S+1)(0.4S+1)=14070⋅(2.5⋅10−5S+1)S(0.005S+1)(0.4S+1)

Определим сопряженные частоты и типы звеньев. Линейная часть состоит из интегрирующего звена k/S; форсирующего звена k(2.5·10-5S+1) и двух апериодических звеньев.

1(0.005S+1) и 10.4S+1w1=1T1=10.4=2.5 c−1w2=1T2=10.005=200 c−1w3=1T3=12.5⋅10−5=40000 c−120⋅lgk=20⋅lg14070=82.96 дб

- Построим в одних осях характеристики L(w) и –L`(A), построим характеристику (w);

- По точкам пересечения характеристики (w) с прямыми  = -2(k+1),  k = 0,1,2… найдем частоты периодических режимов;

- Определим значение L(w), соответствующее найденным частотам, а затем из условия  2) графически найдем амплитуду периодического режима

W0 = 20 c-1,	A0 = 100 дб

- При исследовании устойчивости периодических режимов, соответствующих найденным параметрам, будем руководствоваться следующим правилом: так как  касательная к характеристике –L`(A) в малой окрестности точки АО имеет положительный наклон, то периодический процесс с амплитудой АО устойчив. Автоколебаниям соответствуют устойчивые периодические режимы.

- при определении области существования автоколебаний  на плоскости k, Ts необходимо, изменяя сначала k (при этом характеристика L(w) будет перемещаться вдоль оси ординат параллельно исходной характеристике), а затем Ts, добиться того, чтобы автоколебания исчезли. Построить на плоскости k, Ts границу области существования автоколебаний.

k=ktksip=20000200=100 20⋅lgk=20⋅lg100=40Ts=0.005c ⇒ w2=200 c−1

| K | 20·lgK, дб | Точка пер. с осью частот | Ws C-1 | Ts C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 40.0 | 180 | 12960 | 7.7·10-5 |
| 80 | 38.0 | 160 | 10240 | 9.7·10-5 |
| 60 | 35.5 | 130 | 6760 | 1.48·10-4 |
| 40 | 32 | 110 | 4840 | 2.06·10-4 |
| 31.6 | 30 | 100 | 4000 | 2.5·10-4 |
| 10 | 20 | 55 | 1210 | 8.2·10-4 |
| 3.16 | 10 | 32 | 409 | 2.4·10-3 |
| 1 | 0 | 20 | 200 | 0.005 |

По точкам построим на плоскости k, Ts область существования автоколебаний.

- Для синтезирования корректирующего устройства необходимо построить желаемые характеристики, при которых:

- амплитуда автоколебаний уменьшится вдвое;

- колебания исчезают;

R2

R1

Электрическая схема корректирующего устройства

K(S)=k−передаточная функцияk=R2R1+R2

20·lg k

L(w)

Логарифмическая амплитудно-частотная характеристика

Вычитая из желаемой характеристики исходную, получим характеристику последовательного корректирующего устройства.

L(w)ис−L(w)исх=7 дбkкор=75:82=0.9146 зададимся значением резистора0.9146=10x+10 R2=10 кОм0.9146(x+10)=10 → x=10−9.1460.9146=0.934 кОм R1=0.934 кОм